安徽电气工程职业技术学院

消防安全应急疏散预案

安徽电气工程职业技术学院

2023年4月

目录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 指导思想	1

1.3 工作原则	1

2 组织机构	1

3 报警和接警处置程序	2

3.1 报警	2

3.2 接警	2

4 扑救初期火灾的程序和措施	3

4.1 指导思想和基本原则	3

4.2 初始火灾单位的处置程序	3

4.3 不同部位初起火灾的处置程序	3

4.4 不同性质初起火灾的处置原则	4

5 应急疏散的组织程序和措施	4

5.1 现场疏导	4

5.2 应急疏散的组织程序	5

6 通讯联络、安全防护救护的程序和措施	5

6.1 通讯联络程序	5

6.2 安全防护程序	6

6.3 火场救护的程序	6

7 后期处置	6

8 保障措施	7

9 附则	7

# 总则

## 编制目的

根据新修订的《中华人民共和国消防法》和公安部关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，为了预防火灾和减少火灾的发生，保护全校教职员工和师生的人身财产安全，保障安徽电气工程职业技术学院（以下简称“学院”）各项工作顺利进行，特制定本预案。

## 指导思想

严格落实《中华人民共和国消防法》，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，健全责任机制，最大限度减少火灾危害，确保师生员工的人身和财产安全，确保学院安全稳定。

## 工作原则

1.3.1 以人为本，减少损失。始终把保护人的生命安全放在首位，努力保障财产和公共设施的安全，把火灾损失降到最低限度。

1.3.2 防消结合，以防为主。各部门、各系部要加强教职员工和师生的消防安全教育，普及消防知识；加强消防工作的督查，及时整改，消除各类火灾隐患，从源头上预防消防安全事故的发生；组织消防演练，学会正确使用灭火器材以及掌握逃生的方法。

1.3.3 统一领导，协同作战。在消防安全事故应急工作领导组的统一领导下，协调有序、迅速及时地开展火灾扑救、人员救治和善后处理工作。

# 组织机构

学院设立现场灭火指挥部，由主要领导担任总指挥，分管安全的领导担任副总指挥。指挥部下设灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组、安全救护组。

灭火行动组负责人：后勤管理部主任

成  员：后勤管理部成员及义务消防队成员

通讯联络组负责人：办公室主任

成  员：办公室成员

疏散引导组负责人：后勤管理部副主任

成  员：后勤管理部成员

安全救护组负责人：后勤管理部副主任

成  员：各部门成员

# 报警和接警处置程序

## 报警

发生火灾后，发现人要立即向后勤管理部（安全质量部）报警，并说明着火地点、部位、火险情况。紧急情况，火势已起难以控制，立即报火警119。

## 接警

后勤管理部（安全质量部）接到报警后，根据发现火险报告的情况，立即判明火险的性质（燃气火险、电路火险、爆炸火险、实验火险、违规用电器火险、违章作业火险等），迅速组织第二灭火力量赶赴现场。同时通知相关部门切断电源、关闭燃气阀门等，视火险情况报119火警，请求消防队支援，并安排人员去学院门口处接引消防车，并说明火情（着火位置、燃烧物、火情大小等），同时向主管领导报告。

# 扑救初期火灾的程序和措施

## 指导思想和基本原则

贯彻速战速决的指导思想及“先控制、后消灭”的基本原则

## 初始火灾单位的处置程序

发生火灾时，学生楼寓管理员、学员公寓客房服务人员或所属部位的责任人要组织人员形成第一灭火力量，及时使用最近的灭火器和消火栓进行扑救，有效地控制火势，阻止蔓延速度。同时组织人员有序疏散并报警。学院领导及灭火队员赶到火灾现场后，楼寓管理员、客房服务人员或所属部位的责任人要简明汇报火灾情况，为领导提供准确信息。

## 不同部位初起火灾的处置程序

4.3.1 学生公寓学生寝室及学员公寓房间发生火灾，楼寓管理员和客房服务人员应立即赶到火灾现场，并切断火场电源，组织人员利用周围一切能够运用的灭火条件（灭火器、消火栓、水盆，棉被等），扑灭火灾或阻止火势蔓延，同时组织学生疏散。

4.3.2 学生（学员）食堂、教工食堂、操作间发生起火，餐厅负责人和管理人员应立即赶到火灾现场，指挥操作间人员切断电源、燃气源，利用灭火器材扑灭火灾或阻止火势蔓延，同时组织就餐人员疏散。

4.3.3 教学楼（培训楼）内教室、报告厅、大礼堂等发生火灾，正在上课时，教师应组织学生、学员切断电源，利用灭火器材进行灭火，后勤管理部（安全质量部）接警后应迅速赶到现场，组织灭火行动组人员进行扑救并做好学生、学员的疏散工作。

4.3.4 图书馆、实训楼等局部发生火灾时，教师及管理人员，应一边利用灭火器材扑灭火灾，一边组织人员疏散，避免人员受伤，减少物品损失。如配备气体灭火装置的部位发生火灾，作用时应确认人员撤离现场，扑灭火灾以后，应先通风再检查现场。

## 不同性质初起火灾的处置原则

4.4.1 因违章使用电器造成超负荷或短路而引起火灾，应立即切断电源再进行扑救，避免因导电造成伤亡。

4.4.2 因使用燃气不当而引起的火灾，应立即关闭燃气阀门切断气源，待喷出来的气体燃完再进行灭火，避免喷出气体蓄积引起爆炸、中毒事故。

4.4.3 因爆炸而引起的火灾，应用水流冷却着火油（气）罐，防止其受热变形或破裂再次发生爆炸，造成不必要的损失和伤亡。

4.4.4 如配电房等设备房发生火灾，应立即切断电源使用二氧化碳灭火器和干粉灭火器进行扑灭，如配电房使用的是油浸式变压器，严禁使用水灭火。

4.4.5 因其他不明原因引起的火灾，起火部位管理人员应迅速判明起火原因，根据不同情况组织灭火。

# 应急疏散的组织程序和措施

## 现场疏导

火灾一旦发生，部门负责人及楼寓管理人员，要听从指挥组的指令，迅速组织楼内人员从安全通道有序疏散，撤离火灾现场。门卫和通讯联络组人员负责为前来灭火的消防部门人员、车辆清除道路障碍，开辟通道，引导其进入火灾现场，并告知燃烧物情况、着火位置、火情大小等基本情况，为消防人员就近提供消防水源，积极配合消防部门进行扑救。

## 应急疏散的组织程序

5.2.1 学生公寓、学生食堂、教工食堂、报告厅、教学楼、实训楼、图书馆等部位发生火险时，管理人员在现场指挥员的指挥下，迅速打开疏散通道，组织人员有序撤离火灾现场至安全地带。

5.2.2 现场指挥部成员，在火灾初始阶段，应准确判定火情，正确通报火灾情况，镇定地组织指挥疏散。要利用广播、喇叭、喊话等形式，说明起火部位和火势严重程度；说明哪些部位的人员需要疏散，哪些部位是安全的；说明利用哪条疏散通道和到达何处最安全；说明疏散通道及采取的措施，减轻人们对火灾的恐惧，稳定情绪，维持疏散秩序。

5.2.3 对火势较大，直接威胁人员安全，影响疏散时，现场指挥部应立即组织有关精干人员，会同灭火行动组成员与及时到达火场的消防队员，可利用对应的灭火器材及水枪，全力堵截火势，掩护被困人员疏散。如人员较多，由于惊慌混乱而造成疏散通道和出入口堵塞时，要采取必要的手段强制疏导和分流，防止出现伤亡事故。

5.2.4 对疏散出来的人员，要加强脱险后的管理，制止脱险者重返火场内，必要时应在建筑物内外的关键部位配备人员。

# 通讯联络、安全防护救护的程序和措施

## 通讯联络程序

后勤管理部（安全质量部）或通讯联络组负责人接到报警后，要迅速向学院领导汇报并视情向消防部门请求支援，报警内容应包括事件发生的基本情况，包括时间、地点、规模、涉及人员、破坏程度和燃烧物性质以及有无人员伤亡情况，同时启动灭火应急疏散预案。通讯联络组迅速通知有关灭火行动组成员和义务消防队成员集结，随时下达指挥部命令；迅速启动学院广播室。

## 安全防护程序

当火势危及到人员生命安全时，疏散和抢救生命是现场指挥部的主要责任；火势威胁到贵重物资时，要尽力保护和疏散贵重物资；当火势向上下左右不同方面蔓延时，要利用现有灭火器具阻止火势发展；当火场有爆炸、倒塌、扩大灾害事故等特殊险情时，要指挥人员撤离险区。现场指挥部根据火场情况，在公安消防人员到来之前，必须把首先到场的灭火力量用于火场的主要方面，在保证人员安全的情况下，最大限度地控制火势。

## 火场救护的程序

6.3.1 安全救护组赶赴火灾现场后，按照现场指挥部的指令，就近组织火灾伤员救护，根据人员伤情作出留置观察或转送医院。视情况与120救护联系，或报指挥部调派校内车辆。

6.3.2 安全救护组在火灾扑灭后，根据指挥组的指令要维护火灾现场现状，以备公安消防部门查清起火原因和确定火灾责任，待消防部门查验之后进行清理和清点过火物品和烧毁物品，以备评估火灾损失。

# 后期处置

7.1 火情结束后，后勤管理部（安全质量部）、办公室和事故所属部门应协助公安、消防部门做好事故的调查工作。查明事故原因、提出对责任单位、责任人及其他相关情况的处理意见，确定事故责任人和对责任人的处理意见，做好各项善后处理工作，总结经验，吸取教训，尽快消除突发事件带来的不利影响。

7.2 对于造成人员伤亡的，善后工作组应积极协调并处理好相关事宜。

7.3对在事故应急救援中做出贡献的单位和个人，适当予以嘉奖。

# 保障措施

8.1 所有参加灭火与应急疏散工作的部门领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信小组长的调遣。

8.2后勤管理部（安全质量部）通知值班水工、电工在火场待命。

8.3校医院人员在现场及时救治火场受伤人员，必要时与地方医院联系救治工作。

8.4学校车队应调集车辆，做好运输保障工作。

8.5后勤管理部（安全质量部）人员对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。

# 附则

9.1本预案由后勤管理部组织制定并负责解释。

9.2本预案自印发之日起实施。