安徽电气工程职业技术学院

设备设施消防安全应急预案

安徽电气工程职业技术学院

2023年4月

目录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	1

1.4 工作原则	1

1.5 事件分级	2

2 应急处置指挥	3

2.1 学院应急处置领导机构	3

2.2 现场指挥机构	5

3 危险源和危害程度分析	5

3.1 危险源分析	5

3.2 危害程度分析	7

4 监测预警	7

4.1 风险监测	7

4.2 预警分级	8

4.3 预警发布	9

4.4 预警行动	10

4.5 预警调整和解除	10

5 应急响应	11

5.1 先期处置	11

5.2 响应启动	11

5.3 响应分级	11

5.4 响应行动	12

5.5 响应调整和结束	13

6 信息报告	14

6.1 报告程序	14

6.2 报告内容	14

6.3 报告要求	15

6.4 信息发布	15

7 后期处置	16

7.1 恢复生产	16

7.2 保险理赔	16

7.3 事件调查	16

7.4 应急处置评估	16

7.5恢复重建	16

8 保障措施	17

8.1 应急队伍	17

8.2 物资装备	17

8.3 管理措施	17

9 预案管理	18

9.1 宣传教育	18

9.2 预案培训	18

9.3 预案演练	18

9.4 预案备案	19

9.5 预案修订	19

9.6 制定与解释	19

9.7 预案实施	19

# 总则

## 编制目的

为建立健全安徽电气工程职业技术学院(以下简称“学院”)设备设施火灾应对工作机制，正确、高效、快速地处置设备设施火灾事件造成的设备损坏和电网停电事故，最大限度地减少影响和损失，保障设备设施安全和可靠供电，保证正常生产教学秩序，维护社会稳定和人民生命财产安全。

## 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国消防法》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《安徽省消防条例》等相关法律法规预案及《国家电网有限公司应急工作管理规定》《国网安徽省电力有限公司突发事件总体应急预案》《安徽电气工程职业技术学院突发事件总体应急预案》等，制定本预案。

## 适用范围

本预案适用于学院所属各校区配电等设备设施火灾事件应急处置。

## 工作原则

1.4.1统一领导、分级负责。学院各有关部门落实安徽省政府、国家电网有限公司的部署，在网省公司的统一领导下，按照综合协调、分类管理、分级负责、属地为主的要求，开展设备设施火灾灾害造成的事故处理、事故抢险、设备恢复、应急救援、恢复供电等各项应急工作。

1.4.2快速响应、协同作战。建立健全“上下联动、区域协作”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源。学院在省公司的统一指挥下，按照各自的职责，密切协作，相互配合，共同做好设备设施火灾灾害事件的应急处理和善后恢复工作。

1.4.3先期处置、突出重点。一旦发生设备设施火灾事件，学院应立即启动先期处置工作预案，迅速采取有效措施，防止事故扩大，并及时恢复重要设备设施，以减少损失和社会影响。

1.4.4以人为本、分工负责。把保障师生员工和人民群众的生命财产安全作为首要任务，最大限度减少设备设施火灾灾害对电网破坏和给人民生命财产、社会经济带来的危害和损失。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则，建立设备设施火灾抢险体系。学院制定和完善设备设施火灾抢险预案，保证设备设施尽快恢复工作。

1.4.5安全第一、以防为主。在设备设施火灾处理和控制中，将保证设备设施的安全放在第一位，采取一切必要手段，防止设备设施火灾造成影响进一步扩大。增强忧患意识，坚持预防与应急并重，常态与非常态相结合，提高设备设施火灾灾害监测预警能力和防御标准，加强宣传和培训教育，做好应对设备设施火灾灾害事件的各项准备工作。

## 事件分级

根据设备设施火灾对设备设施造成的损失程度、发生性质、可能导致设备设施紧急情况等，将灾害事件分为四级：特别重大事件、重大事件、较大事件、一般事件。

本预案中有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.5.1特别重大事件

因设备设施火灾造成下列情况之一，为特别重大事件：造成30人以上死亡，或者重伤100人以上，或者1亿元以上直接财产损失的火灾。

1.5.2重大事件

因设备设施火灾造成下列情况之一，为重大事件：造成10人以上，30以下死亡，或者重伤50人以上，100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。

1.5.3较大事件

因设备设施火灾造成下列情况之一，为较大事件：造成3人以上，10人以下死亡，或者重伤10人以上50人以下，或者1000万元以上5000元以下直接财产损失的火灾。

1.5.4一般事件

因设备设施火灾造成下列情况之一，为一般事件：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

# 应急处置指挥

## 学院应急处置领导机构

学院成立设备设施消防安全事件处置领导小组及其办公室（简称“消防安全专项领导小组”“消防安全专项办公室”），在安徽省政府和省公司应急指挥机构领导下，统一指挥、协调学院因设备设施消防安全引起电网设施设备大范围停电或重要设施设备损坏事件的应对和处置工作。

2.1.1学院设备设施消防安全事件处置领导小组

学院设备设施消防安全事件处置领导小组组长由院长（或其授权人员）担任，副组长由分管领导担任，成员由办公室、财务资产部、党委组织部、党委党建部、纪委办公室、培训策划部、后勤管理部、教务处、学生处、教学督导室、人电力工程系、动力工程系、自动化与信息工程系、思想政治教育部、基础教学部、医务室等部门的负责人组成。主要职责是：在安徽省政府、国家电网安徽省电力有限公司应急指挥机构的领导下，贯彻落实有关设备设施火灾灾害应对的方针、政策和法规，执行上级设备设施消防安全应对命令和指令，统一指挥学院的设备设施消防安全抗灾、抢险工作。

2.1.2学院设备设施消防安全事件处置领导小组办公室

学院设备设施消防安全事件处置领导小组办公室设在后勤管理部，主任由后勤管理部主任担任，成员由办公室、财务资产部、党委组织部、党委党建部、纪委办公室、培训策划部、后勤管理部、教务处、学生处、教学督导室、电力工程系、动力工程系、自动化与信息工程系、思想政治教育部、基础教学部、工会、医务室等部门的人员组成。主要职责是：负责日常设备设施火灾灾害应对工作的组织和管理。在领导小组的领导下协调各职能部门开展工作，负责紧急状况下设备设施火灾灾害应对抢险组织指挥系统的组织运行。负责设备设施火灾灾害应对期间信息数据的收集报送工作，负责与上级应急部门的联络工作。

2.1.3学院相关部门职责

2.1.3.1后勤管理部负责现场抢险、抢修工作的组织、协调工作。及时赶赴现场，指导设备设施火灾事件处置，分析突发事件的原因，制订事故抢修方案；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向应急指挥部汇报。收集统计人员伤亡信息，及时向应急指挥部汇报；监督设备设施火灾事件应急处理、应急抢险、生产恢复工作中安全技术措施和组织措施的落实；负责设备设施火灾事件应急处理过程中的物资保障工作，确保物资保障有力、及时到位；负责向应急指挥部汇报物资供应和调配情况；负责设备设施火灾事件应急处理过程中的后勤保障工作，确保后勤保障有力、及时到位；负责应急处理人员的食宿安排，提供必要的办公及生活用品；负责协调、指挥应急抢修现场的救护工作。

2.1.3.2办公室负责电网管辖范围内的因设备设施火灾灾害造成的电网事故处理，控制事故发展和事故范围，处理和解决恢复过程中的技术问题，积极配合现场抢修进展，及时调整设备设施运行方式；负责向应急指挥部汇报应急处理的情况及相关信息的统计结果。

2.1.3.3培训策划部负责设备设施火灾灾害应急处理过程中的通信保障工作，负责向应急处理人员提供必要的通讯工具，确保应急处理过程中的通信畅通。

2.1.3.4党委党建部及时收集设备设施火灾事件的有关信息，开展24小时舆情值班，组织新闻通稿；接待媒体记者采访；负责设备设施火灾事件处理期间的新闻舆情和信息发布工作。

2.1.3.7财务资产部负责抢险救灾、事故恢复及灾后重建所需的资金投入，会同相关部门统计事件财产损失信息，及时向应急指挥部汇报。

2.1.3.8工会负责设备设施火灾灾害事件后的人员安抚等善后处理工作；负责向应急指挥部汇报善后工作处理情况。

## 现场指挥机构

设备设施火灾事件发生后，学院成立火灾事件现场指挥部，负责现场组织协调工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。网省公司根据需要派出现场工作组参加事发单位火灾现场指挥部，指导协调开展应对处置工作。

# 危险源和危害程度分析

## 危险源分析

学院运营管理相当数量的电气设备和生产保障设施，设备设施的设计、制造、安装缺陷以及恶劣的运行环境或维护不当等因素都可能导致设备设施使用中发生消防安全事故。

3.1.1输变配电设备设施危险源分析

（1）变压器等大型充油设备内部一旦发生严重过载、短路，使变压器内部的压力急剧增加，造成外壳爆炸，套管破裂，大量的油外泄，使火势蔓延扩大，同时主变绝缘材料起火后会产生有毒物质。

（2）开关柜、环网柜等由于开关触头发热、绝缘性能下降、柜内元器件质量不良等原因导致柜内温度过高发生火灾，易引燃相邻开关柜及连接电缆，促使火势扩展蔓延。

（3）输电电缆发生火灾。一是电缆本身故障引起着火，如电缆头因制作质量不良起火、电缆长期运行绝缘老化击穿起火、电缆长时间短路电流冲击，导致绝缘水平下降短路起火、电缆受外力作用机械损伤致绝缘破坏短路起火、电缆敷设条件恶劣（高温或受潮）致使绝缘下降短路起火、电缆本身质量不过关（如绝缘强度达不到要求、内部绝缘制造缺陷等）引起电缆着火；二是外界因素引起电缆火灾事故，如电气焊或切割的金属熔渣引燃电缆，电气设备故障起火导致电缆着火、由于相间距离或对地距离不足，在过电压作用下产生弧光使电缆着火、其他杂物起火引燃电缆等。

3.1.2施工现场危险源分析

（1）施工现场由于尚未完工，可能正式的消防设施，如消火栓系统、火灾自动报警系统等均为投入使用，施工现场内有众多施工人员及大量施工材料，都在一定程度上增加了施工现场的火灾危险性。

（2）施工现场易燃、可燃材料多。由于施工要求，很难避免现场存放可燃材料，如木材、沥青、汽油等。这些材料一部分存放在条件较差的临时库房内，另一部分为施工方便，露天堆放在施工现场；施工现场还常会遗留一些可燃的施工尾料，不能及时清理。

（3）临时设施多，防火标准低。为了施工需要，施工现场常会临时搭设大量的如金属夹芯板作业棚、仓库、宿舍、办公室、厨房等临时用房。同时，临时用房往往相互连接，缺乏应有的防火间距，一旦一处起火，很容易蔓延扩大。

（4）施工现场还存在大量的电气焊、切割等动火作业；临时电气线路多，过负荷用电、漏电；各种交叉作业，容易遗留火灾隐患；人员流动性大存在乱动机械、乱丢烟头等；隔音、保温材料极易燃烧；抢工期等冒险施工，甚至违章施工；总包、分包单位缺乏管理等。

（5）既有建筑扩建、改建，场地狭小，操作不便，如用火、用电等管理不严，极易火种落入电缆沟、孔洞、管道内，埋下火灾隐患。

## 危害程度分析

在学院生产教学工作区域内，由于电气设备原因、施工人员违章操作、思想麻痹大意，人员无视防火安全制度，都可能导致火灾事件的发生。重大及以上设备设施消防安全事件不仅可能造成重大人员伤亡和财产损失，还容易造成校区停电，引发次生事故，抢修恢复和应急救援工作的开展应综合考虑以上因素。

# 监测预警

## 风险监测

学院相关部门应政府有关部门、上级单位建立监测预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息的实时共享，了解设备设施火灾灾害风险及发展趋势；定期对电气设备、设备间等重要设施、场所及改扩建现场进行检查，制定并实施加固措施，发现异常及时汇报处理。

## 预警分级

根据发生相关级别设备设施火灾事件的风险大小以及灾害对设备设施可能造成的损坏程度，将设备设施消防安全预警状态分为四级：一级、二级、三级、四级，依次用红色、橙色、黄色、蓝色标示，一级（红色）预警为最高级别。

4.2.1一级预警

出现下列情况之一，发布一级预警：

4.2.1.1主要设备存在极大（特别重大）消防安全隐患或其他外在威胁，极度危险，可燃物极易燃烧，火灾极易发生，火势蔓延速度极快；

4.2.1.2学院消防安全专项领导小组视可能的设备设施火灾灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布一级预警。

4.2.2二级预警

出现下列情况之一，发布二级预警：

4.2.2.1主要设备存在重大消防安全隐患或其他外在威胁，高度危险，可燃物容易燃烧，火灾容易发生，火势蔓延速度快；

4.2.2.2学院消防安全专项领导小组视设备设施火灾灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布二级预警。

4.2.3三级预警

出现下列情况之一，发布三级预警：

4.2.3.1主要设备存在较大消防安全隐患或其他外在威胁，中度危险，可燃物较易燃烧，火灾较易发生；

4.2.3.2学院消防安全专项领导小组视设备设施火灾灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布三级预警。

4.2.4四级预警

出现下列情况之一，发布四级预警：

4.2.4.1主要设备存在一般消防安全隐患或其他外在威胁，轻度危险，可燃物可能燃烧，火灾可能发生；

4.2.4.2学院消防安全专项领导小组视设备设施火灾灾害危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，研究发布四级预警。

## 预警发布

4.3.1学院接到省公司、省应急管理部门发布设备设施消防安全预警信息或出现预警级别所列情况时，由省公司消防安全专项办公室向专项领导小组提出发布预警建议，经批准后发布，学院进入相应级别的预警状态；

4.3.2省公司消防安全专项办公室接到学院上报的设备设施消防安全预警信息后，立即汇总相关信息，分析研判，提出省公司设备设施消防安全预警建议，报省公司消防安全专项领导小组批准后发布；

4.3.3一级和二级预警由省公司消防安全专项领导小组组长签发，三级和四级预警由省公司消防安全专项办公室主任签发；

4.3.4设备设施消防安全预警信息内容包括设备设施火灾灾害的类别、预警级别、预警期、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等；

4.3.5根据设备设施火灾灾害可能影响范围、严重程度、紧迫性，预警信息由省公司消防安全专项办公室通过公告、传真、电子邮件、短信、微信等方式向学院发布。

## 预警行动

4.4.1三级、四级预警行动

（1）学院消防安全专项办公室主任上岗，并安排设备设施火灾应对处置人员上岗值班；

（2）针对设备设施火灾可能造成的事故后果，做好应急准备工作；迅速组织落实各项确保人身、设备设施安全及救灾救援措施；

（3）启动设备设施消防安全应急预案响应措施，做好应急值班，及时收集相关信息并报告网省公司消防安全专项办公室；

（4）要求各部门立即启动相关预案响应措施，全面准备救灾工作。

4.4.2一级、二级预警行动

（1）学院分管领导及消防安全专项办公室主任上岗，并安排好设备设施火灾灾害应对人员；

（2）针对设备设施火灾灾害可能造成的设备事故，做好应急准备工作；迅速组织落实各项确保人身、设备设施安全及灾后救灾救援措施；

（3）启动设备设施消防安全应急预案响应措施，加强应急值班，及时收集相关信息并报告省公司消防安全专项办公室；

（4）应急队伍和相关人员进入待命状态；调集所需应急电源和应急物资，做好异常情况处置准备工作;

（5）要求各部门立即启动相关预案响应措施，全面转入设备设施火灾抢险救灾工作。

## 预警调整和解除

4.5.1预警调整

学院消防安全专项办公室视设备设施消防安全预警情况、可能危害程度、灾区救灾能力和社会影响等综合因素，提出对预警级别调整的建议，报消防安全专项领导小组批准后发布。

4.5.2预警解除

在设备设施火灾预警发布机关做出撤销的决定后，根据事态发展，学院消防安全专项领导小组研究宣布解除预警，并终止已经采取的有关措施。如预警期满或进入应急响应状态，预警自动解除。

# 应急响应

## 先期处置

（1）学院现场人员按照现场处置方案进行处置，及时拨打119火警电话报警，采取灭火或火势控制措施，隔离故障设备，有爆炸危险时应及时疏散现场人员，各级管理人员负责监控人员撤离疏散动态，防止次生事故，做好消防队伍接洽引领工作；

（3）学院及时向省公司消防安全专项办公室报告信息。

## 响应启动

学院启动本单位设备设施消防安全应急响应后，应立即向省公司消防安全专项办公室报告。

省公司消防安全专项办公室接到学院启动设备设施消防安全应急响应信息报告后，立即会同有关职能部门收集汇总相关信息，分析研判，提出对事件的定级建议，报省公司消防安全专项领导小组审定后发布启动指令。

## 响应分级

根据设备设施火灾事件的级别以及灾害对设备设施可能造成的损坏程度，将设备设施消防安全应急响应分为两级：一级、二级，一级为最高级别。启动原则如下：

（1）发生特别重大、重大、较大设备设施火灾灾害事件时，对应一级响应；发生一般设备设施火灾灾害事件时，对应二级应急响应。

（2）省公司消防安全专项领导小组根据实际情况，研究确定响应级别。

## 响应行动

5.4.1一级应急响应行动

根据应急响应级别采取以下一项或多项措施：

（1）学院消防安全专项领导小组全面领导协调应急处置工作，必要时向事件发生地派出现场工作组。

（2）学院消防安全专项办公室启动应急值班，开展信息汇总和报送工作，及时向专项领导小组汇报，与省公司、相关政府部门联系沟通，定时汇报相关情况，协助开展信息披露工作。必要时请求政府部门支援。协调各职能部门开展应急处置工作。

（3）各职能部门按照处置原则和本部门职责开展以下应急处置工作：

后勤管理部：组织制定抢修救援方案，调集应急抢修救援队伍、装备、物资，开展设备抢修和支援；向现场派出工作组，指导现场抢修工作；收集现场设备损坏、修复信息，向应急指挥部汇报；调配应急电源等装备，优先为政府应急抢险救援指挥部、灾民安置、医疗救助、电铁、机场、通讯、供水、供气、大型社区等重要场所提供应急供电和应急照明。

收集掌握事件处置进展情况，统计人员伤亡和财产损失信息，向应急指挥部汇报；负责指导现场安全保卫工作；负责向国家电网安徽省电力有限公司安全应急办、政府相关部门汇报相关信息；根据需要派出应急基干队伍参与应急救援；联系省政府交通、公安等部门，为电网恢复、电力保障等工作提供便利。

培训策划部：组织做好应急指挥中心、卫星通信车、卫星电话等应急通信保障。

办公室：与上级单位、省政府办公厅联系，汇报事件处置进展情况。

财务资产部：负责应急处置、抢修恢复及灾后重建所需的资金投入，以及设备损坏财产保险理赔工作。

综合服务中心：根据需要组织基建施工队伍和现有基建设备支援损毁设备抢修恢复建设，组织做好应急抢修物资供应与配送，做好应急车辆运输、后勤、医疗保障工作。

党委党建部：做好舆情监控、信息披露与舆情引导工作。

工会：负责设备设施火灾灾害事件后人员安抚等善后处理工作；负责向应急领导小组汇报善后工作处理情况。

5.4.2二级应急响应行动

学院成立本单位设备设施消防安全现场指挥机构，按照本预案处置原则及本单位预案开展应急救援、抢修恢复工作；配合网省公司做好信息披露和舆情监控工作。

## 响应调整和结束

5.5.1响应调整

学院应急指挥部应根据设备设施火灾动态发展情况，随时扩大应急响应范围或提级响应。

省公司消防安全专项办公室接到上级单位或政府的应急响应调整通知后及时向专项领导小组汇报，消防安全专项领导小组根据事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，按照事件分级条件，决定是否调整响应级别。

5.5.2响应结束

学院消防安全专项办公室接到上级单位或政府的应急响应结束通知，灾情稳定和设备设施基本恢复正常后，当同时满足以下条件时，由省公司消防安全专项领导小组研究决定终止事件响应，并发布终止命令。

5.5.2.1政府有关部门宣布设备设施消防安全应急期结束；

5.5.2.2受损设备设施设备基本恢复，基本恢复正常。

# 信息报告

## 报告程序

6.1.1预警阶段

学院向省公司消防安全专项办公室和职能部门汇报信息，消防安全专项办公室将信息汇总后向公司消防安全专项领导小组报告。

6.1.2响应阶段

学院向省公司职能部门汇报专业信息，向省公司消防安全专项办公室报告综合信息。

## 报告内容

6.2.1预警阶段

学院向省公司报告本单位预警发布和预警结束情况，设备设施运行、天气状况及发展趋势、已采取措施等信息。

6.2.2响应阶段

学院向省公司报告本单位启动、调整和结束应急响应情况；

学院向省公司报告灾害发生时间、地点和范围，对电网的影响，已经采取的措施等；

学院向省公司报告设施设备受损、电网运行、抢险进展、次生灾害、人员伤亡及气象发展趋势，应急抢修队伍、应急物资、应急装备需求等情况。根据事态发展和处置情况及时续报动态信息。

## 报告要求

6.3.1向省公司汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。

6.3.2 预警阶段和省公司二级应急响应阶段，学院执行每天一次定时报告制度。

6.3.3 省公司一级应急响应阶段，学院执行每天两次定时报告制度。

6.3.4 学院根据公司临时要求，完成相关信息报送。

## 信息发布

6.4.1 预警期内学院协助省公司消防安全专项办公室、公司宣传部开展突发事件信息披露和舆情引导工作；

6.4.2 应急响应期间学院协助省公司消防安全专项办公室、公司宣传部开展突发事件信息披露和舆情引导工作。

6.4.3 对外信息发布的主要内容包括突发事件的基本情况、采取的应急措施、取得的进展、存在的困难以及下一步工作计划等信息。

6.4.4 信息披露和舆情引导工作要做到及时主动、正确引导、严格把关。

6.4.5 信息发布渠道包括省公司网站、省新闻媒体、新闻发布会、公司企业微博等形式。

# 后期处置

## 恢复生产

火灾事故应急响应行动结束后，学院应对善后处理、恢复重建工作进行规划和部署，应制定详细可行的工作计划，快速、有效的消除火灾事故造成的不利影响，尽快恢复工作秩序。

## 保险理赔

学院及时核实、统计设备损失情况，经相关部门核实后，由财务资产部牵头按保险公司相关保险条款理赔。

## 事件调查

按照火灾事故严重程度，除按照政府有关部门要求配合进行调查外，配合省公司组织进行火灾事件调查分析，坚持实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确、及时地查清事件原因、发生过程、恢复情况、事件损失、事件责任等，提出防范措施和责任处理意见。

## 应急处置评估

7.4.1火灾事故应急结束后，学院消防安全专项办公室组织对本预案和应急救援处置过程进行全面地总结、评估，总结经验教训，分析查找问题，提出整改措施，形成消防安全专项领导小组，及时对预案的不足之处进行修订。

7.4.2学院应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。

7.5恢复重建

设备设施火灾事件应急响应终止后，需对设备设施进行修复或重建的，由学院根据政府规划和公司规划要求做好恢复重建工作。

# 保障措施

## 应急队伍

8.1.1专业应急队伍的建立

学院应根据本单位管辖设备的范围，健全抢险组织网络。落实车辆和抢险器材配备，建立应急抢修、救援队伍，由学院应急指挥部统一调配使用。学院消防安全专项办公室负责组织抢险队伍，并建立起通讯联络网，落实责任，要保证应急响应时召之即来，来之能战，战之能胜。定期组织全面的实战演习，提高实战能力。

8.1.2应急队伍的调动

二级应急响应时，由学院应急指挥部调动本单位的抢险队伍进行处置；必要时可以向省公司消防安全专项领导小组提出援助请求，省公司调动其他单位队伍协助处理。

一级应急响应时，以学院应急抢修、救援队伍为主体，其它单位应急队伍为辅助，由省公司消防安全专项领导小组统一协调调动。

## 物资装备

8.2.1学院储备必要的抢险物资，明确领取地点和物资管理专责人，确保灾害发生时物资供应。

8.2.2综合服务中心安排好抢险车辆，搞好车辆调度，保证灾害发生时用车需求。要成立抢险医疗小分队，做好医务保健工作。要做好职工学生宿舍、办公用房的定期检查、维修工作。

## 管理措施

8.3.1学院消防安全专项办公室组织中心、学院相关部门加强有关法规、预案的学习和宣传，认真贯彻落实国家、安徽省和国家电网安徽省电力有限公司有关消防安全法规和制度。

8.3.2加强与气象部门及当地政府应急指挥部门的联系，搞好灾害预测和工作分析。要根据自身实际情况，明确重点部位和薄弱环节，有针对性地抓好落实工作。

8.3.3基建施工部门加强对施工现场、设备机具、临时电源、临建库房等的检查和管理，确保灾害发生时施工安全。

# 预案管理

## 宣传教育

学院应对全体师生员工加强设备设施消防安全和抢险教育，并通过各种媒体向全社会宣传发生停电事件时如何采取正确的措施进行处置，增强公众的自我保护意识。

## 预案培训

9.2.1学院应定期组织员工对设备设施消防安全处置应急预案的学习和演练，并通过专业人员的技术交流和研讨，提高设备设施消防安全抢险的业务知识水平。

9.2.2学院抢险队伍要结合本单位生产实际，积极开展技能培训。

## 预案演练

学院消防安全专项办公室每年至少组织各部门开展一次对本应急预案进行演习，检验抢修、救援伍的快速反应能力，提高部门之间协调配合和现场处置能力。

## 预案备案

学院组织相关人员对本预案进行评审，并及时向省公司、政府有关部门备案。

## 预案修订

本预案应组织专人管理并定期更新，原则上每三年至少更新一次。当出现以下情况之一时，应及时开展预案更新工作：

（1）国家相关法律法规发生变化；

（2）学院发生重大机构调整；

（3）周围环境发生重大变化；

（4）评估报告要求修订时；

（5）通过演练和实际应急反应取得了启发性经验；

（6）地方管理部门或有关政府部门提出更新要求的；

（7）省公司消防安全专项领导小组提出更新要求的。

## 制定与解释

本预案由后勤管理部组织制定并负责解释。

## 预案实施

本预案自发布之日起实施。